## Slide 1
En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRÓNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 9
AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

## Slide 2
MÓDULO 9 | AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
ACTIVIDAD 4
CONTROLADORES INDUSTRIALES

## Slide 3
Opera el software de los controladores lógicos programables, según requerimientos operacionales del equipo o planta y la normativa eléctrica vigente.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Texto Guía

## Slide 4
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
4
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
Actividad de conocimientos previos
Sistemas automáticos
Tipos de controladores
PLC
Actividad Cuánto Aprendimos
Ticket de Salida
2
3
1
4
5
6

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
4
CONTROLADORES INDUSTRIALES
¡Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender!

## Slide 6
ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO
Parte de
Control
Parte de
Supervisión y explotación
Parte
Operativa
INTERFACE S-C
INTERFACE S-P

## Slide 7
ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO
Parte de
Supervisión y explotación
- Panel de mando
- PC + SCADA
INTERFACE S-C
INTERFACE S-P
Parte
Operativa
- Proceso real
- Simuladores E/S
- Maquetas
Parte de
Control
- Lógica cableada
- PLC’s
-Microcontroladores
- Reguladores DIgitales
- Etc…

## Slide 8
CONTROLADORES BREVE RESEÑA HISTÓRICA

## Slide 9
COMPARATIVA DE LOS DISTINTOS
TIPOS DE CONTROLADORES

## Slide 10
¿QUE ES UN CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE?
Definición IEC 61131
AP = PLC
Autómata programable = Programable Logic Controller

## Slide 11
CONCEPTO GRÁFICO DE UN PLC
Automatismo eléctrico
Autómata programable
Vs.

## Slide 12
CONTROLADORES INDUSTRIALES
Precio
Funcionalidad
POSICIONAMIENTO
CONTACTORES
TEMPORIZADORES
MÓDULO LÓGICO
MICRO PLC
PLC

## Slide 13
CONTROLADORES INDUSTRIALES: CAMPO DE APLICACIÓN

## Slide 14
CONTROLADORES INDUSTRIALES: CAMPO DE APLICACIÓN

## Slide 15
LIMITACIONES EN EL ENTORNO DE UN PLC

## Slide 16
ARQUITECTURA

## Slide 17
¿CÓMO TRABAJA UN PLC?

## Slide 18
¿CÓMO TRABAJA UN PLC?
INICIO
LIMPIEZA
SCAN DE SALIDAS
SCAN DE ENTRADAS
SCAN DEL PROGRAMA
PLC

## Slide 19
PROGRAMACIÓN DE UN PLC

## Slide 20
PROGRAMACIÓN DE UN PLC

## Slide 21
PROGRAMACIÓN DE UN PLC
La forma más usual de programar un PLC es utilizando el esquema Ladder o escalera, que es muy similar a los esquemas de contactos y bobinas.

## Slide 22
PROGRAMACIÓN DE UN PLC
El contacto normal abierto (NO), establece el flujo de energía cuando el interruptor se cierra.
El contacto normal cerrado (NC), conceptualmente invierte el estado de la entrada.
El dispositivo de salida es el solenoide. Este símbolo es usado tanto para un dispositivo físico de salida externa, como para una salida interna que se emplea posteriormente en el programa.

## Slide 23
PROGRAMACIÓN DE UN PLC
En un programa escalera se representan mediante los mismos símbolos que las bobinas y los contactos.

## Slide 24
PROGRAMACIÓN DE UN PLC
Las cajas de instrucciones son funciones pre-programadas que amplían las capacidades de un programa más allá del conjunto de instrucciones estándar.

## Slide 25
PROGRAMACIÓN DE UN PLC

## Slide 26
DESARROLLO DE UN PROYECTO CON PLC

## Slide 27
Parte de
Supervisión y explotación
INTERFACE S-C
INTERFACE S-P
EL PLC Y SU ENTORNO
Parte de
Control
Autómatas Programables (PLC’s)
Preacondicionadores
Acondicionadores
Proceso
Sensores

## Slide 28
Antes de realizar la actividad práctica te invitamos a que revises la cápsula animada:
“Seguridad y uso de elementos de protección personal”
COMPLEMENTARIO
MATERIAL

## Slide 29
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
4
CONTROLADORES INDUSTRIALES
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos, atentas!

## Slide 30
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 31
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
CONTROLADORES INDUSTRIALES