| ADOTEC | MÓDULO | METROLOGÍA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°___. PPT N°1. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD III | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°1 | Clasificación de Los instrumentos |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

Esta Guía se trabaja después de haber visto el PPT N° 1 de la Unidad 3.

OBJETIVO:

Analizar los principales conceptos de la resistencia de materiales y la ley de Hooke, aplicando sus principios a un situación pertinente de la mecánica.

LUGAR:  		Sala o taller.

TIEMPO: 		45 min.

DINÁMICA DE TRABAJO:    Individual.

RECURSOS:

Presentación MMB.U3.PPT1.ADOTEC.2014. Clasificación de los Instrumentos de medición.

Instrucciones:

I Parte.

Responda las siguientes preguntas.

- Nombre tres instrumentos que midan longitudes.

R: La huincha de medir, una regla y un pie de metro.

- Con qué instrumento mediría usted:

  - El diámetro de un clavo.      				R: Pie de metro.

  - La longitud de una mesa.				R: Una Huincha.

  - El espesor de una placa metálica muy delgada.	R: Un Micrómetro

- Complete:

  - Para medir la temperatura ambiental se  utiliza un  _TERMÓMETRO__.

  - El instrumento que puede medir temperatura sin entrar en contacto con la sustancia cuya temperatura se quiere medir se llama _PIRÓMETRO__.

- ¿Qué magnitud mide una escuadra común?

R: La escuadra común se utiliza para medir longitudes.

- ¿Qué es una escuadra  universal?

R: La escuadra universal se utiliza en mecánica para medir ángulos.

- Considere el conector que muestra la figura y determine el instrumento que se requiere para medir:

  - El ángulo que presenta en su extremo.

R: Un transportador o una escuadra universal

  - Su diámetro interior.

R: Un pie de metro

  - Su Largo.

R: Un pie de metro

- ¿Qué instrumento de medición utilizaría para medir el contorno de este tronco?

R: Una huincha de medir debido a que se puede      	       adaptar al contorno del árbol

- ¿De qué depende si se elige un pie de metro o un micrómetro para medir un objeto?

R: De la precisión que necesitamos medir, el pie de metro mide hasta las 0.05 centésimas, mientras que el pie de metro alcanza medidas más pequeñas como 1 centésima o en algunas casos milésimas de milímetros.

- ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual el micrómetro recibe ese nombre?

R: La razón es porque el pie de metro mide en milésimas de milímetro osea micrones.

- En el sistema métrico decimal ¿Qué es una micra?

R: Es la milésima parte de la unidad métrica.

- ¿Qué es una micra de pulgada?

R: Es la milésima parte de una pulgada.

- ¿Qué es un micrón?

R: Un micrón o micra es una unidad de medida de longitud y equivale a la milésima parte de un entero.

- Nombre tres instrumentos de medida de tiempo.

R: Un micrón o micra es una unidad de medida de longitud y equivale a la milésima parte de un entero.

- ¿Cuál es la diferencia entre un reloj y un cronómetro? ¿En qué se asemejan?

R: Un reloj se utiliza para medir el tiempo en unidades como horas, minutos y segundos y un cronometro también es un instrumento  que  mide tiempo pero se utiliza para unidades más pequeñas como décimas de segundo, centésimas y milésimas en algunos casos.

- Si usted requiere realizar una medición ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta para asegurarse que ésta sea los más exacta posible?

R: La elección del instrumento,  el  estado del instrumento, la forma de utilizar el instrumento, la lectura e interpretación de la medida señalada por el  instrumento y la calibración del instrumento.

- ¿Qué es la resolución de un instrumento? ¿Qué otra palabra se utiliza comúnmente para referirse a ella?

R: La resolución es la medida más pequeña que  percibe y entrega el instrumento de medición y corresponde a la mínima división de la escala del instrumento. También se conoce como precisión.

- Una regla se ha graduado en pulgadas y cada pulgada se divide en 16 partes iguales ¿Cuál es la resolución de esa regla?

R: La  resolución es  1/16  de pulgada, que es la medida más pequeña que se puede medir con esa regla.

- Una huincha de medir ha dividido el metro en 100 partes iguales. ¿Cuál es la resolución de esta huincha?

R: La  resolución es 1/100  de un metro (0,01 mt), y la centésima  parte de un metro se conoce como centímetro.

- Un termómetro divide cada grado Celsius en 10  partes iguales ¿Cuál es la resolución de ese termómetro?

R: La  resolución es 1/10  de un grado (0,1 grado)

- Considere los valores de las siguientes mediciones y determine la resolución del instrumento con que fueron realizadas.

  - 2,3 kg       	décimos de kg.

  - 5,23m      	centésima de metro.

  - 5,230 m     	milésima de metro.

  - 23,6°       	décimos de grado.